|  |  |
| --- | --- |
| Energimarknadsinspektionen logotyp | BILAGA 2 |
|  |  |
|  |  |

# Särskild rapport enligt EIFS 2015:4 3 kap.

Enligt 3 kap. i EIFS 2015:4 ska innehavare av nätkoncession för område eller linje rapportera uppgifter efter långvariga och omfattande elavbrott eller efter vissa allvarliga leveranssäkerhetsproblem. De uppgifter som ska redovisas enligt den här bilagan (bilaga 2) är uppgifter som redovisas gemensamt för redovisningsenheten till skillnad från de uppgifter som redovisas enligt bilaga 1 som är uppgifter för varje enskild drabbad anläggnings- eller gränspunkt.

Dagens datum (ÅÅÅÅ-MM-DD):

### Kontaktuppgifter

Ange kontaktuppgifter till nätföretagets kontaktperson i ärendet.

### Typ av händelse (EIFS 2015:4, 3 kap 3 §)

Vilken typ av händelse handlar rapporten om? Välj ett av nedanstående fyra alternativ:

1. då fler än 1 000 anläggningspunkter eller fler än 10 procent av samtliga anläggningspunkter inom redovisningsenheten har haft avbrott längre än 24 timmar
2. då fler än 50 000 anläggningspunkter har haft avbrott längre än 2 timmar
3. då avbrottstiderna i Tabell 1 överskridits i de anläggnings- eller gränspunkter inom redovisningsenheten som föregående år hade en maxtimeffekt över två megawatt
4. på begäran av Energimarknadsinspektionen

## Särskild rapportering enligt EIFS 2015:4, 3 kap. 7 §

Då fler än 1 000 anläggningspunkter eller fler än 10 procent av samtliga anläggningspunkter inom redovisningsenheten har haft avbrott längre än 24 timmar eller då fler än 50 000 anläggningspunkter har haft avbrott längre än 2 timmar ska uppgifter enligt nedan redovisas.

### Översiktlig beskrivning av de områden inom redovisningsenheten som drabbats

* Ledningssträckning och topografi inom det drabbade nätet med uppgift om ledningarna finns i landsbygd, går igenom skogsmark och så vidare.
* Komplettera gärna med en topografisk karta eller motsvarande.

### Beskriv vilken huvudsaklig nättyp som finns inom det drabbade området

Till exempel luftledningar, kabelnät och så vidare.

### Beskriv de huvudsakliga avbrottsorsakerna under händelsen

Till exempel vind, snö, is, trädpåfall, linbrott, säkringsbrott och så vidare.

### Beskriv felavhjälpningen med uppgifter om:

* Antalet anläggningspunkter med avbrott vid olika tidpunkter under avbrottsperioden
* När felavhjälpning startade på plats och
* Tillgänglig felavhjälpningsorganisation.

### Beskriv vilka förebyggande åtgärder som vidtagits:

* Genomförda och planerade vädersäkringsåtgärder inom det drabbade området
* Andra förebyggande och planerade åtgärder

### Avbrott som är längre än 24 timmar

* Ange anledning till att avbrott varat längre än 24 timmar om sådana förekommit

## Särskild rapportering enligt EIFS 2015:4, 3 kap. 8 §

Då avbrottstiderna i Tabell 1 överskridits i de anläggnings- eller gränspunkter inom redovisningsenheten som föregående år hade en maxtimeffekt över två megawatt ska uppgifter enligt nedan redovisas.

Tabell 1 (EIFS 2015:4 3 kap. 3 §,) gränsvärden för löpande rapportering av elavbrott i anslutnings- och gränspunkter med en överförd maxeffekt över två megawatt

| Lastintervall | Avbrottstid (timmar) |
| --- | --- |
| Över 2 MW till och med 5 MW | 12 |
| Över 5 MW till och med 20 MW | 8 |
| Över 20 MW  | 2 |

## Följande uppgifter ska ingå i redovisningen

### En beskrivning av orsaken till avbrottet

* En översiktlig beskrivning av den drabbade anläggningen
* Lämpligt kartmaterial och linjeschema
* Den huvudsakliga orsaken till avbrottet

### Konsekvenser av felet

* Beskriv hur olika delar av det aktuella nätet drabbades
* Vilka omkopplingar var nödvändiga
* Fanns möjligheter till reservmatning

### Beskrivning av felavhjälpningen

* Beskriv avbrottsperioden
* Antalet strömlösa kunder vid olika tidpunkter
* Hur upptäcktes felet
* Vilka felavhjälpningsresurser fanns tillgängliga

### Tidigare problem med anläggningen

* Ange om det inträffat allvarliga händelser i den aktuella anläggningen vid tidigare tillfällen och i så fall vilka dessa händelser var

### Förebyggande och planerade åtgärder

* Ange om åtgärder för att förebygga liknande fel tidigare genomförts eller planerats. Om förebyggande åtgärder genomförts ska dessa åtgärder redovisas.